人才公寓项目住宅交房标准

【公共部分】

`/ V4 l新浪乐居外墙：外墙涂料。

楼梯楼间：地面水泥压光、墙面刷白色乳胶漆，安装声控灯，钢管楼梯扶手。

电梯间：首层电梯前厅及走廊的地面贴地砖，其他楼层地面为水泥砂浆压光，墙面刷白色涂料。

电梯：电梯采用国产品牌电梯。

门禁系统：采用非可视单元门禁对讲系统。

; V: k7 T新浪乐居论坛【住宅室内装修及设备】

进户门：采用国产品牌防盗门。

室内门：预留门洞口。

( W/ w4 v$ J2 c7 h) ^新浪乐居论坛窗户：采用中空双玻塑钢窗。

卧室、客厅、餐厅：地面为砼现浇面搓毛，墙面水泥砂浆压光、顶棚为砼现浇面层。

厨房、卫生间：地面做至防水层；墙面水泥砂浆拉毛，顶棚为现浇面层，预留上下水（上水管道采用PP-R管.下水管道采用UPVC管），其它由用户自理。

阳台：阳台用中空双玻塑钢窗封闭；地面做水泥砂浆找平层；墙面水泥砂浆拉毛；顶棚为现浇面层。

天然气：市政然气管道入户。

! l3 i% b水电设施：每户均设独立水、电IC卡表，可分户控制。开关、空调及普通电源插座选用鸿雁系列产品，照明线路分户控制。

供暖方式：市政集中供暖，暖气片方式采暖，分户安装热计量表。

电话及电视：客厅、主卧各设置一个有线电视及电话插口。

【车位】

车位：内墙白色乳胶漆、地面水泥砂浆压光。