附件1

关于二〇一一至二〇一二年度冬季职工住宅

取暖费直接成本核算情况说明

我校2011-2012年度冬季取暖工作及职工住宅取暖费直接成本核算工作已结束。现将核算情况说明如下。

一、基本情况

学校目前共有锅炉房12个，取暖锅炉28台（其中：天然气锅炉12台，燃煤锅炉16台）。2011-2012年冬季供暖面积为114.3万平方米，采暖费支出2186.95万元，职工住宅取暖费收费标准核算为4.78元/月∙平方米。

二、成本所含因素

按照国家行业规范，取暖费用全成本项目应当包括：①学校锅炉房建设及锅炉购置的折旧费；②由学校投资改扩建及大修锅炉及室外热力管网费用的分摊费；③取暖管理人员的工资及津贴等；④供暖期间的燃料费；⑤供暖补水费；⑥供暖动力用电费；⑦锅炉日常维护维修费；⑧取暖期间临时工工费；⑨锅炉用材料费；⑩企业利润等十项。按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，从2003年开始，职工住宅暖气费按实际核算的直接成本收取，即只计算上述取暖成本中的④⑤⑥⑦⑧⑨六项费用。

三、供暖燃料、时间及质量

1、供暖燃料。天然气锅炉房有：中心区锅炉房、南校区原西林锅炉房、水建学院锅炉房、食品学院锅炉房、水保所锅炉房等5个锅炉房。燃煤锅炉房有：北校区学生东区锅炉房、北校区西墙区锅炉房、北校区东南区锅炉房、机电学院锅炉房、旱农平台锅炉房、原林科院锅炉房、原水科所北锅炉房等7个锅炉房。

2、供暖时间、质量要求。供暖时间为4个月（2011年11月14日—2012年3月18日），每天供暖时间在20小时。24小时室内温度基本达到国家规范。

四、成本核算

2011-2012年取暖成本核算按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，按实际供暖直接费用及调整后的供暖建筑面积计算。供暖建筑面积以办公、科研及教学楼按1.2(与家属楼、学生宿舍楼)的容积比系数折算。经核算2011-2012年冬季取暖成本为19.13元/㎡，每月为4.78元/㎡。

五、成本增加的主要原因

2011年取暖总费用2186.95万元比 2010年总费用1795.059万元，增加391.89万元，上升幅度为21.83%。2011年职工住宅取暖成本4.78元/月·㎡，比2010年职工住宅取暖成本4.26元/月·㎡增加了0.52元/月·㎡，上升幅度为12.21%。成本增加的主要原因如下：

（一）供暖面积增加，2011年供暖区域新增了总场引进人才楼4栋、11个学生食堂、学生西区绣山活动中心、3个学生浴室、水保所、旱农平台等面积，共计增加采暖面积为82882.48m2。其次是去年冬季虽没有出现极端低温天气，但是低温天气持续时间很长，造成锅炉运行时间延长。第三是供暖天数延长，2011年供暖时间为11月14日-3月18日，2010年供暖时间为11月12日-3月15日，2011年供暖天数较2010年延长了2天。因上述原因，造成燃料使用量、供暖设施维修费、水电费、原盐费均不同程度增加，具体增加的情况如下。

1、燃料费增加

2011年燃料费1914.43万元比2010年1563.71万元增加了350.72万元，上升了22.43%。

一是天然气费用增加。2011年天然气1157.47万元比2010年天然气991.82万元增加了165.66万元，上升了16.70%。主要原因是天然气用气量，2011年天然气用气量5845839m3，比2010年天然气用气量5009175m3，增加了836664m3，上升了16.70%。（其中水保所天然气用气量587045m3，2010年未含水保所。）

二是燃煤费用增加。2011年燃煤费用756.95万元比2010年燃煤费用571.89万增加了185.06万元，上升了32.36%。主要原因之一是煤价上涨，由2010年569.87元/吨上涨到700.55元/吨，增加了130.68元/吨，上涨幅度为22.93%。其次是用每辆增加，2011年用煤量10805.14吨，比2010年10035.50吨增加了769.64吨，增加幅度为7.67%。

2、维修费增加

2011年维修费32.85万元，比2010年25.63万元增加了7.22万元，上升了28.20%。

3、水电费增加

2011年水费19.9万元，比2010年13.6万元增加了6.3万元，上升了46.36%；2011年电费140.02万元，比2010年127.73万元增加了12.29万元，上升了9.62%。

4、原盐费增加

2011年原盐费8.568万元，比2010年5.5万元增加了3.068万元，上升了55.70%，主要原因是原盐单价由2010年的759元/吨增加到2011年的840元/吨，增加了81元/吨，上涨幅度为10.67%。二是原盐的用量由2010年72.5吨增加到2011年102吨，增加了29.5吨，增加了40.69%。

（二）人工费增加

2011年人工费71.18万元比2010年58.89万元增加了12.29万元，上升了20.87%。主要原因是锅炉工工资上涨，2011年人均48元/天，比2010年40元/天，人均上涨了8元/天，上涨幅度为20%。

综上所述，由于供暖区域增加以及人工费上涨等因素，特别是去年整个冬季气温长期处于较低水平，为保证供暖效果，适当延长了每天的供暖时间，因此燃料、维修材料、消耗材料、水电使用量有明显增加，使2011-2012年冬季采暖成本较上一年度有所增加。

特此说明。

二〇一二年五月九日