渭河试验站基础设施维修改造工程

招标文件

工 程 名 称： 渭河试验站基础设施维修改造工程

建设单位地址：         陕  西  杨  凌

电话及邮编：           87082423

联系人：            王 秒

建设单位（印鉴）：

委托代理人（签字）：

二〇二〇年四月二十四日

招 标 文 件 细 则

一、工程名称：渭河试验站基础设施维修改造工程

二、工程内容：（具体内容见工程量清单）

2.1 房屋拆除；

2.2 宿舍屋面、吊顶、墙面、门窗、地面、照明系统改造；

2.3 室外电缆敷设、配电柜安装；

2.4给水管道铺设、阀门安装；

注：1.塑钢窗的颜色、样式需经业主方确认后方可施工；2.防盗门的颜色、样式需经业主方确认后方可施工；3.外墙涂料的颜色需经业主方确认后方可施工；4.本项目垃圾外运；

三、招标范围：第二款列出的所有工程内容。

四、材料品牌要求：防盗门：天工牌；塑钢窗：中财、高科；乳胶漆：立邦、三棵树、多乐士净味；矿棉板吊顶：阿姆斯壮雅顿； 防水卷材：陕西秦岭；地砖：东鹏、诺贝尔、马可波罗；开关、插座：鸿雁牌、公牛、西门子；电线、电缆：亮骊牌、上上牌、永进牌；灯具：雷士、欧普、济南三星；PE管、PPR管：联塑、天锐、森普；阀门：中亚、沪工、良工；钢管：天津利达；

五、技术要求：工程必须满足现行建筑设计、施工规范及国家有关法律、法规的规定。

六、工期、质量要求：

1.质量等级：合格。

2.工期：50天。

3.奖罚办法：工期每推后一天，按结算价的千分之五罚款；达不到中标质量等级要求的，施工企业除承担返工费用外另按结算价的2%罚款。

七、材料供应：给定材料单价的材料由基础设施维修项目主材认质认价小组出具认质认价单，其他材料由中标人自行采购，甲乙双方共同验收的方式供应。中标人所采购材料的品牌、质量，必须符合招标文件及国家有关法律、法规的规定，并有出厂合格证及必要的复试证明。

八、工程款的支付：按月支付工程进度款，工程款支付不得超过当月已确认的工程造价的80%（乙方提供有效发票）；工程竣工验收并经后勤管理处审核后付至结算价的80%（乙方提供有效发票），所余款项待审计结束后扣留3%保修金外，按照结算办法一并拨付。

九、结算办法：

1.合同价款即中标价。

2.合同履行期间不执行省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的关于调价政策的规定。

3.对招标时给定单价的材料，投标人必须按照给定单价计算主材报价。结算时将依据实际采购的价格与给定单价对中标价款中的材料价差进行调整。

4.措施项目费(不含安全文明施工措施费)为包干费用，原则上不进行调整。但对于采用单价计算的措施项目费因工程变更引起的，应按实际发生的措施项目费，参照结算办法7进行调整。

5.本次发包范围内的分部分项工程数量按实结算。当工程量偏差增减在±10%以内（含10%）按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；若工程量增减超过±10%时，按投标期间陕西省计价规则及投标报价浮动率编制综合单价，经发包人确认后调整。

6.本工程施工过程中，若因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时，当工程量偏差不超过±10%（含10%））按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；当工程变更项没有适用也没有类似于工程变更项目工程量清单项或工程量偏差超过±10%时，按实施时陕西省现行的计量规则、计价办法、市场材料价格编制综合单价，经发包人确认后调整。

7.低于成本价的综合单价（含0报价项目），施工时如发生该项目变减时按招标人最高限价中的综合单价执行；变增时按投标人的综合单价执行；明显高于合理综合单价项目，施工时发生该项目变减时按当时投标人的综合单价扣减，变增时按招标人最高限价中的综合单价增加。

十、投标文件：

1.商务标壹套正本、贰套副本，壹份电子标书（注：包含一份光盘和一份U盘）。光盘和U盘内不含其它文件，表面须标明投标单位名称。

2.商务标正、副本一起包封；电子标书单独包封。

3.商务标必须按照给定格式投标，并按要求在指定位置加盖公章或签字。

4.标书袋骑缝处必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴。

十一、投标须知：

1.投标报价参照：2004年《陕西省建筑、装饰（安装）工程消耗量定额》、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程2009价目表》《陕西省安装工程2009价目表》《工程量清单计价费率》、陕建发【2019】45号、陕建发【2018】2019号文件编制。不能套用上述规则计算的，套用 2001年《全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表》及配套的取费文件编制工程投标报价。本项目不计贷款利息。

2.本工程发包方式为包工包料。采用工程量清单计价模式下的固定综合单价合同。按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》计价，其中的劳保统筹基金税后扣除；安全及文明施工措施费属不可竞争费用，按规定费率计入报价。

3.评标办法采用综合评估法。

4.本项目实行计算机辅助评标。工程量清单采用广联达云计价GCCP5.0计价软件(5.4200.23.604)版本，取费模版按人工调整计入差价。

5.投标文件电子版包含投标文件全部内容（商务标GBQ5格式、SXTB格式）

6.投标文件电子版格式：各投标人电子标书应自行检测，并生成“*.SXTB”格式，如果没有标准格式“*.SXTB”的，或无法打开的，不能进入评标系统，按废标处理。

7.本项目拦标价1296299.08元，凡高于拦标价的投标报价均属无效标价，无效报价不再参与评标活动；

本工程暂列金额按100000元计入，此项费用在渭河试验站基础设施维修改造工程 办公楼西侧二层改造 其他项目费中计入。暂列金额必须按照给定的数额计入投标报价，否则，由此带来的一切责任，后果自负。

8.投标人应根据施工现场的实际情况详细审阅招标文件，根据招标文件对材料规格、品牌的要求，结合市场行情、工程特点及企业自身情况自主报价。

9.投标企业在开标前须单独提供法人授权委托书、被委托人身份证原件，营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理建筑专业建造师证、安全生产考核合格证书复印件（加盖红色印章），拟派项目经理近期（2020年连续三个月）社保缴纳证明。法人本人参加投标的提供身份证及复印件。

10.中标企业在施工期间不得损坏学校已有花草、树木、建构筑物等，造成损坏的施工企业必须原样恢复，并承担恢复费用。

11.施工企业必须安全施工、并承担由于安全措施不力而造成的一切责任及连带责任，另按合同价款5%进行处罚。

12.中标企业需交纳中标价款1%的费用作为资料评审费。

13.开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，由招标人确认后其投标将被否决：

- （1）投标文件未按招标文件规定格式填写并签字盖章的；

- （2）投标文件未按招标文件规定装订、密封的；

- （3）投标总报价高于或等于最高投标限价的；

- （4）投标报价低于成本价或投标报价有重大缺、漏项的；

- （5）投标人擅自改动招标人提供的工程量清单内容的；

- （6）投标工期超过招标文件规定期限的；

- （7）电子投标书，因自身原因导致无法读取的；

- （8）纸质投标文件、电子投标文件不一致的；

- （9）两份(含两份)以上投标文件内容雷同的；

- （10）未对招标文件的实质性条款做出完全响应的；

- （11）不可竞争的规费、税费、安全文明措施费未按规定费率计取的；

- （12）投标文件正本与副本不一致的；

- （13）投标报价大写与小写不一致的；

- （14）未满足投标工期要求的；

- （15）经招标人确认的未能实质性响应招标文件要求的；

- （16）串通投标或弄虚作假或其他违法行为的；

- （17）法律、法规及行业有规定的其他情形。

- 14.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 十二、日程安排：

1.电子标书的获取：投标人领取纸质版招标文件后自行在西北农林科技大学后勤管理处网站（https://gs.nwsuaf.edu.cn/）下载获取电子版招标文件及招标最高限价，逾期未下载的，后果自负。

2.答疑：投标人将对招标文件中的疑问以书面形式汇总于发标后三日内一式二份交后勤管理处维修工程管理科。

3.踏勘现场：不统一组织，各投标人可自行踏勘。

4.招标会议时间、地点：后勤管理处维修工程管理科另行通知。

- 十三、注意事项：

1.投标人应确保登记的电子信箱正确，及时下载澄清或修改文件等相关文件，否则后果自负。

2.投标人应保持登记的联系电话畅通，如因电话不通无法联系，导致招标活动或澄清和修改招标文件不能通知到投标人，后果由投标人自负。

3.投标人应遵守招标活动的时间安排，否则，后果由投标人自负。

- 4.本招标文件的解释权归后勤管理处。

- 十四、招标联系：     王秒     029—87082423

- 后勤管理处

- 2020年4月24日

西北农林科技大学

招 标 评 标 定 标 办 法

为了维护招标投标各方的合法利益，保证招标投标活动的公平、公正、合法、有序，根据《中华人民共和国招标投标法》及陕建发[2007]118号《关于房屋建筑和市政基础设施项目施工招标评标办法的指导意见》等文件精神，结合渭河试验站基础设施维修改造工程的特点制定本办法。

一、评标机构：基建、修缮项目领导小组工作组；

二、评标原则：

1、质量优先，价格合理；

2、公开、公正、公平、科学合理、诚实信用；

3、质量好、信誉高、工期适当，施工方案先进可行；

4、禁止不正当竞争。

三、评标程序：

本次招标只评商务标，商务标按评标办法的规定量化打分。

资格审查，开标前查验法人授权委托书、被委托人身份证原件；营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理建筑专业建造师证、安全生产考核合格证书复印件（加盖红色印章），拟派项目经理近期（2020年连续三个月）社保缴纳证明。法人本人应提供身份证及复印件。以上各证必须手持，如果证件不合格或模糊无法辨认的，取消其投标资格。

四、评标标准：

本工程采用百分制评标法，商务标100分。

（一）商务标评审

商务标的评审，即对投标报价的评审。主要评审内容包括投标总价、措施项目费、分项综合单价等要素的合理性。

（二）商务标评分标准

1、投标总价35分。

投标人应按照招标文件的要求，对工程量清单的所有项目进行报价。将有效投标报价的算术平均值乘以K%作为基准价，等于基准价的投标总价得满分，其余投标总价与此价相比较，每高1％扣2分，每低1％扣1分，扣至0分为止。

注：当投标报价在最高投标限价的92%-100%范围内的，参与平均值计算。

2、措施项目费 5分。

以所有投标人的有效措施项目费的算术平均值乘以R%作为基准价，等于基准价的措施项目费得5分，以此为准，每高或低1％扣0.1分，扣完为止。

注：当措施项目费在最高投标限价措施项目费的50%-120%范围内的，参与平均值计算。

3、分项综合单价60 分。

由投标企业现场抽取60项清单项目进行评审，每项的平均值为该单项的基准价。等于基准价的每一项综合单价得1分，与基准价相比较，每高1％扣0.1分，每低1％扣0.04分，单项分值扣完为止。

注：当主要清单综合单价在在最高投标限价综合单价的70%-110%范围内的，参与平均值计算。

（K值为95～100的整数，R值为90～97的整数，在开标现场由投标人代表随机抽取确定。）

五、评标定标原则

按照总得分高低排序取前三名为中标候选人，得分最高者为第一中标候选人，经公示3天无异议的，即为中标人。若第一中标候选人放弃中标，则由第二、第三中标候选人递补，中标价以递补中标候选人投标价为准，不得更改。

六、其他：

1、评标分值计算采用插入法，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，待招标人研究后，再行评标。

3、本评标办法的最终解释权归招标人所有。

后勤管理处

2020年4月24日

渭河试验站基础设施维修改造工程

给定材料单价统计表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 套 | 50000 | 含内配 |

给定格式

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人：                       （全称并加盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月    日

商务标投标格式

工程

投 标 文 件

（商务标部分）

投标人：                                （全称并加盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：              （签字或盖章）

年         月        日

渭河试验站基础设施维修改造工程

投标报价书

- 一、投标报价：(小写)               元（含预留金     元）

(大写)

二、措施项目费：          元

三、工    期：            日历日

四、质    量：

五、招标文件响应承诺：

六、企业名称:                        （全称并加盖单位章）

七、联系人姓名：            电话：

项目部组成人员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：此表后附所列人员社保缴纳证明、证书复印件

工程量清单计价表

编 制  单 位：                                      （全称并加盖单位章）

法定代表人：                                              （签字或盖章）

造价师(员)及注册号：                                   （签字盖执业印章）

编 制  时 间：

要求必须具有如下内容：

(1) 投标总价；

(2) 工程项目总造价表；

(3) 单项工程造价汇总表；

(4) 单位工程造价汇总表；

(5) 分部分项工程量清单计价表；

(6) 措施项目清单计价表；

(7) 其他项目清单计价表；

(8) 规费、税金项目清单计价表；

（9）主要材料价格表

（10）其他需要的表格：

（1）-（9）表格由软件自动生成